Exemple de aplicaţii numerice 2011 Toamna
1. Câtă energie electrică consumă o lampă cu incandescenţă alimentată la o tensiune de 230 v prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute.
         W=P x t=U x I x cosφ  x t = 230 x 0,3  x 1 x 0,25= 17,2 wh= 0,172kwh 
2. Un electromotor monofazat conectat la o reţea de curent alternativ cu U = 220 V consumă un curent I = 5 A şi funcţionează la un cos( = 0,85. Să se  determine puterea activă consumată de electromotor.  
        P = U x I x cos ( = 220 x 5 x 0,85= 935 W
3. Un radiator electric având rezistenţa R = 20 ( este străbătut de un curent            I = 10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă?
           Wa = P x t = Rx I2 t ;
            2 ore si 45 min = 165 min = 2,75 ore

           Wa = 20x100x 2,75 = 5500 wh = 5,5 kwh
4. Să se determine rezistenţa totală RT a unui circuit monofazat alimentând 
trei lămpi electrice conectate în paralel, având rezistenţele R1 =100Ω,R2 =200Ω , R3 = 300 Ω, dacă  rezistenţa unui conductor al circuitului este R4 = 0,25 Ω.
        1/ Rechiv.lampi paralel= 1/R1+1/R2+1/R3=1/100+1/200+1/300 = 

        = 11/600; Rechiv.lampi paralel = 600/11= 54,5 Ω
        Rtotal circ.= R4+R4+Rlampi= 0,25+0,25+54,5= 55 Ω
5. Un radiator electric având puterea P = 1800 W absoarbe un curent de 15 A. Să se determine rezistenţa electrică interioară a radiatorului.
       P = U x I = R x I x I =  Rx I2        

            R = P / I2   = 1800 / 225 = 8  Ω      
6. La un circuit de prize cu tensiunea U = 230 V sunt conectate un fier de călcat de  Pfc = 690 W şi un reşou. Să se determine rezistenţa fierului de călcat şi separat rezistenţa reşoului, ştiind că cele două receptoare absorb un curent total It = 5 A. 
             Ifier calcat = Pfc / U = 690/230 = 3A

             Rfier calcat= U/I = 230/3 = 76,67 Ω 

             Iresou= It – Ifier = 5- 3= 2A. Deci: Rresou= U/I= 230/2= 115 Ω

7. Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune de circuit monofazat având rezistenţa  de 0,5 (, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare a circuitului fiind U = 230 V.
           ΔU = r x I = 0,5 x 8= 4V
           ΔU[%] = 100 x 4 / 230 = 1,74 % 

8. Un circuit are trei derivaţii cu rezistenţele R1 = 30 Ω , R2 = 90 Ω , R3 = 45 Ω. Curentul în conductoarele de alimentare este I = 8 A. Să se determine tensiunea la bornele circuitului şi curentul din fiecare derivaţie.
          1/Rechiv.paralel = 1/R1+1/R2+1/R3= 1/30+1/90+1/45=6/90
             Rechiv.paralel = 90/6 = 15 Ω
             Uborne circ.= I x Rechiv.paralel = 8 x 15 = 120V

              Curentii in derivatie vor fi :

              I1= U/R1= 120/30 = 4A

              I2= U/R2= 120/90 = 1,33A

              I3= U/R3= 120/45 = 2,67A
9. Un electromotor monofazat având randamentul ( = 80%  şi cos( = 0,89 este parcurs de un curent I = 18 A la o tensiune de U = 230 V. Să se determine puterea absorbită din reţea şi puterea utilă ale electromotorului, în kW şi CP.
        Pabs. motor = P1= U x I x cos( = 230 x 18 x 0,89 = 3684wh= 3,684kwh.

        Putila motor = P2= P1 x ( = 3,684 x 0,8 = 2,947kwh.
        1CP = 736W = 0,736kw ; Deci 1kw = 1,36CP
         P2 = 2,947 x 1,36 = 4CP 
10. Un generator având la bornele sale tensiunea U = 230 V  şi randamentul  (= 90 %, alimentează un circuit cu o rezistenţă R = 2,76 Ω. Să se determine puterea motorului care pune în mişcare rotorul generatorului.
        Curentul in circuit:

         I=U/R=230/2,76= 83,3A

         Puterea cedata de generator

         P2=UxI=230x83,3 = 19,6 kW

         Puterea motorului 
         P1 = P2x100/ ( = 19,6 x 100/90 =21,78 kW.
         1kW = 1,36CP ; deci :

         P1=21,78x1,36 =29,62 CP

11. Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA; tensiunile nominale U1n = 20 kv şi U2n = 6,3 kv. Să se calculeze curentul nomimal primar şi respectiv curentul nominal secundar.
        Sn =  √3 x U x I      
      Inpr. = Sn / (√3 x Upr) = 10000 / (√3 x 20) = 289A
      Insec. = Sn / (√3 x Usec) = 10000 / (√3 x 6,3) = 917,5A 
12.  La temperatura mediului ambiant  t1 = 150 C, rezistenţa unui bobinaj  al unei maşini electrice este r1 = 40 Ω. După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R2 = 50 Ω. Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004  [image: image2.png]


 .
        R2 = R1+ R1x α x( t2-t1)
       R1x α x( t2-t1) = R2 – R1
       t2 – t1 = (R2-R1) / (α x R1)


       t2=t1+(R2-R1) / (α x R1)  = 15 + (50 - 40) / (0,004 x 40) = 

         = 15 + 62,5 = 77,5ºC   
13.  Un generator de curent alternativ alimentează cu energie electrică un circuit care are cos( = 0,83. Tensiunea la bornele generatorului este U = 240 V iar curentul în circuit I = 120 A. Să se determine puterile generate: aparentă, activă şi reactivă. 
Puterea aparenta

S = U x I = 240x 120 = 28800 VA = 28,8 kVA

Puterea activa

P= UI cosφ = 240x 120x0,83 =23901 W = 23,9 kW
Puterea reactiva

Q= UI sin φ = 240 x 120 x 0,56 = 16128 var = 16,1 kvar

Valoarea de 0,56 a sin φ s-a luat din tabelele trigonometrice dupa ce s-a determinat ca  0,83 corespunde drept cos φ la un unghi de 34º.
Puterea reactiva, in lipsa tabelelor trigonometrice, se poate determina si din formula :

Q =√S2-P2=√28,82_23,92
=√829-571 =√258 =16,1 kvar. 
14.  Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date:          Pn = 2 kw, In = 5 A, cos (n  = 0,8. Să se determine tensiunea nominală la care lucrează acest electromotor.
      P=U x I x cosφ
     U = P / ( I x cosφ) = 2000 / (5 x 0,8) = 500V  
15.  Un fier de călcat electric, alimentat la tensiunea de 230 V funcţionează un timp t = 2 ore şi 45 de minute, consumând în acest timp o energie W = 4,850 kWh. Să se calculeze rezistenţa electrică a acestui fier de călcat.
Stiind ca W= Pxt = Ux I x t;  inlocuim I = U/R
Si deci:

       W =UxUxt / R = U2 x t /R  ;   2h si 45 min. = 2,75h
       WxR =  U2 t; de unde R = U2 t /W = 230x230x2,75 / 4850 = 30(  
16. Să se calculeze energia electrică activă totală consumată de următoarele receptoare electrice:

a) un electromotor de  2 CP care funcţionează un timp t1=60 minute;

b) o lampă având rezistenţa R = 200 (, prin care trece un curent I = 1 A şi funcţionează un timp t2 = 15 minute.
      a) consum electromotor:

      1 CP = 736 W

      W = P x t1 =2 x 736W x 1h + 1472 Wh

      b) consum lampa:

      Se determina mai intai puterea lampii: 

      P = UI = RxIxI = RI2 = 200 x I2= 200W, 
      apoi consumul acesteia:
     W = Px t2 = 200 x 15/60 h = 200 x 0,25 h = 50 Wh.

     Deci:

     W total = 1472 + 50 = 1522 Wh = 1,522 kWh.
17.  Pe tabloul de distribuţie al unui consumator sunt montate : un voltmetru, un ampermetru şi un wattmetru, care indică: 220 V, 80 A şi respectiv 14,1 kW. Să se determine factorul de putere, impedanţa, rezistenţa activă şi reactanţa circuitului.

Factorul de putere este:
Cosφ = P _ = 14100   =0,8 
                  UxI    220x80

Impedanta circuitului este: 

Z = U = 220/80 = 2,75 Ω 
       I
Rezistenta activa este :

r = Z x cosφ =2,75 x 0,8 = 2,2 Ω 

Reactanta circuitului este:

      x= √ Z2 -r2 =  √ 2,752  - 2,22   = √7,5625 – 4,84 =√2,7225 = 1,65 Ω
18.  Dintr-un circuit de tensiune U = 230 V se alimentează o lampă cu rezistenţa Rl = 529 Ω şi un fier de călcat electric cu rezistenţa Rfc =100 Ω. Să se determine energia electrică pe care o consumă cele două receptoare, ştiind că ele au funcţionat fără întrerupere timp de o oră şi 45 de minute.  
  W = Pxt = UxIxt ; I= U/R ; Rezulta :
  Wlampa = Ux(U/R1)xt = 230x(230/529)x1,75 = 175wh

  Wfier     = Ux(U/Rfc)xt = 230x(230/100)x1,75 = 926 wh

  Wtotala  = Wlampa + Wfier = 175 + 926 = 1101wh 
19.  Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 
    U = 230 V de către o instalaţie electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate      5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W ?


Se precizează că toate receptoarele se consideră rezistive (cosφ=1).
       Puterea totala instalata = 5x100+30+100 = 630 W

         P = UxI x cosφ;   I =  P / U x cosφ = 630/230x1 = 2.74 A
20.  Să se determine:

a) rezistenţa electrică R a unui conductor de aluminiu cu ρ = 1/32 ( mm2/m, cu lungimea l = 228 m şi diametrul d = 6 mm;

b) pierderea de energie electrică prin încălzire, dacă prin conductor trece un curent electric I = 50 A o perioadă de timp t = 10 ore.
a) Determinam mai intai sectiunea conductoarelor (S).
    S = Π x  r2 =3,14 x 32  =3,14 x 9= 28,26 mm2
         
R = ρ  x l /S 
          R= 1/32 x  228/28,26 = 228/904,32 = 0,25(
     b) W = P x t = UxIxt = RxIxIxt = 0,25x50x50x10 = 6,250kwh
21.  La un circuit electric alimentat la tensiunea U = 220 V sunt conectate în paralel:

- un radiator electric de putere  Pr=1100 W;

- un ciocan de lipit având  Rc=110 Ω;




- un fier de călcat electric.


Să se calculeze rezistenţa fierului de călcat, ştiind că prin circuit trece un curent total IT  = 11 A.
      Iradiator = Pr/U = 1100/220 = 5A

      Iciocan = U/Rc = 220/110 = 2A

      Ifier = Itotal – ( Irad.+ Icioc.) = 11-(5+2) = 4A

      Rfier calcat = U / Ifier = 220/4 = 55 Ω
22.  Un fier de călcat electric funcţionează un timp t = 45 minute la tensiunea de U = 230 V. Firul interior al rezistenţei sale are lungimea l = 4 m, secţiunea 
        s = 0,2 mm2  şi rezistivitatea ρ = 5 ( mm2/m.

Să se determine puterea P şi consumul de energie electrică W ale fierului      de călcat.
     a) Stiind ca P = U x I, iar I = U/R
     vom avea:

     P = U 2 /R.

     Aflam acum pe: R = ρx l / s = 5x4/0,2 = 20/0,2 = 100(
     Inlocuind avem:

     P = U 2 / R = 2302/100 =52900/100  = 529 W          
       b) W= Px t = 529x45/60 = 529 x 0,75 = 397 Wh = 0,397 kWh.                                      
23.  Să se calculeze impedanţa unei bobine cu rezistenţa R= 1,5 ( şi cu reactanţa  X = 2 (, precum şi defazajul între o tensiune aplicată bobinei şi curentul rezultat. Defazajul se va exprima printr-o funcţie trigonometrică a unghiului respectiv.
         Z = √ R2 + X2 = √2,25+4 = √ 6,25 = 2,5Ω

         cosφ = R/Z = 1,5/2,5 = 0,60 
24.  Un electromotor trifazat cu puterea nominală Pn = 1500 W absoarbe un curent In = 4,9 A la un factor de putere cos (n = 0,85. Să se determine tensiunea nominală Un (dintre faze) la care funcţionează electromotorul.
         P = √3 x U x I x cosφ,
        U = P / √3 x I x cosφ, 
        U = 1500 / √3 x 4,9 x 0,85;  U = 208 V.  

25.  Să se determine curenţii în reţeaua din figură, cunoscând: E1 = 48 V, E2 = 19 V, R1 = 2(, R2 = 3(, R3 = 4 (. Să se întocmească bilanţul energetic.

         PROBLEMA REZOLVATA PE PAGINA SEPARATA(fosta nr.10)
26.  Un conductor izolat, din aluminiu, având secţiunea de 6 mm2, strâns într-un colac, are o rezistenţă electrică R = 4 ( şi ( = 1/32 ( mm2/m. Să se determine lungimea conductorului din colac, fără a-l desfăşura şi măsura.
             R = ρ x l / s ;     l = R x s/ρ = 4 x 6 x 32 = 768 m.
27.  Un consumator consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 ( ce absoarbe un curent electric de 8 A  şi a 4 lămpi  cu incandescenţă a câte 75 W, funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. Să se determine energia electrică totală consumată de acest consumator în intervalul de timp menţionat.
         Puterea plitei este P1 = R x I² = 30x8x8 = 1920W,

         Puterea  becurilor este suma tuturor, adica P2 = 4  x 75 = 300W,

         W=(P1+P2) x t = (1,920 + 0,3) x (1+15 / 60)= 2,22 x 1,25 = 2,775 kWh         
28.  O plită electrică având rezistenţa Rp = 22 ( este alimentată printr-un circuit cu conductoare din aluminiu cu ρ = 1/32 ( mm2/m şi secţiune s = 2,5 mm2 în lungime l = 40 m. Tensiunea la plecarea din tablou este U = 230 V. Să se calculeze:



a)rezistenţa electrică  Rc  a circuitului;

b)curentul electric din circuit;

c)tensiunea la bornele plitei.
a) r = ρ x l / S= 1/32 x 40/2,5 = 0,5( (pentru un conductor), deci :

    Rc = 2 x r = 2 x 0,5 = 1( pentru circuit.
 b) I= U/(R+2r) =230/(22+1) = 230/23 = 10A      
 c) ΔU = 2r x I = 2x0,5x10 = 10V (pierderea de tensiune din circuit),                      deci tensiunea la bornele plitei va fi:
    U = 230 – 10 = 220 V
29. Un circuit electric monofazat cu lungimea l = 32 m, cu conductoare din aluminiu cu rezistivitate ρ = 1/32 ( mm2/m şi secţiune s = 2,5 mm2, este alimentat de la tablou cu o tensiune U = 230V. Circuitul alimentează un receptor şi prin el circulă un curent I = 5A.
Să se determine:

a) rezistenţa electrică R a circuitului;

b) puterea P a receptorului pe care îl alimentează;

c) energia electrică  pe care o consumă receptorul într-o perioadă de timp  t=20 minute.  
a)     R =  ρ x 2 x l / s =(1/32)x2x32/2,5 = 0,8(   


b)     P = (U – ΔU) x I
        Caderea de tensiune pe circuit pina la receptor :

          ΔU = R x I = 0,8 X 5 = 4V
        P = (230 – 4) x 5 = 226 x 5 = 1130W

c)     W = P x t = 1130 x 20/60 = 377Wh 
30.  Într-un circuit cu tensiunea  U = 230 V în care sunt alimentate în serie o rezistenţă R = 40 Ω şi o bobină cu rezistenţă neglijabilă şi cu o reactanţă  X = 30  Ω se montează un ampermetru şi un cosfimetru. Să se determine indicaţiile aparatelor de măsură şi tensiunile la bornele rezistenţei, respectiv la bornele bobinei.
       Impedanta circuitului :
            Z =√ R2 + X2 = √ 40x40 + 30x30 = √ 2500 = 50 Ω
       Indicatiile ampermetrului :

            I = U / Z = 230 / 50 = 4,6A

       Indicatiile cosfimetrului :

            cos( = R / Z = 40 / 50 = 0,8

            Ubrez. = RxI = 40 X 4,6 = 184V

            Ubbob. = XxI = 30x4,6 = 138V 

31.  Într-un circuit alimentat de un generator de curent alternativ este conectat un receptor care are o rezistenţă activă R = 8  Ω  şi o reactanţă X = 6 Ω . Tensiunea la bornele generatorului U = 2000 V. Să se determine puterea aparentă a generatorului şi puterile consumate în circuit (activă şi reactivă).

          Impedanta circuitului este :

           Z =√ R2 + X2 = √ 8x8 + 6x6 = √ 100 = 10 Ω 

          Curentul in circuit este :

           I = U / Z = 2000 /10 = 200A

           cosφ = R / Z = 8 / 10 =0,8

           Din tabele gasim sinφ = 0,6
           Puterea aparenta a generatorului va fi :

            S = U x I = 2000 x 200 = 400000VA = 400Kva

            Puterea activa si reactiva consumata in circuit va fi :

            P = U x I x cosφ = 2000 x 200 x 0,8 = 320000VA= 320Kw

           Q = U x I x sinφ = 2000 x 200 x 0,6 = 240000var = 240Kvar

32.  Un circuit electric monofazat, având lungimea de 30 m şi secţiunea de 4 mm2, din aluminiu cu ρ = 1/34 ( mm2/m, alimentează la extremitatea lui, cu o tensiune U = 220 V, un radiator cu rezistenţa Rr = 20 ( şi o lampă cu
      puterea Pl = 330 W.


Să se calculeze:

a) pierderea de tensiune din acest circuit, în procente din tensiunea de la capătul dinspre sursă al circuitului;

b) energia consumată de radiator, respectiv de lampă, într-o oră şi 15 minute;

c) pierderea de energie în conductoarele circuitului, în acelaşi interval de timp.
a) Ilampa = Pl / U = 330 / 220 = 1,5A

    Irad. = U / Rr = 220 / 20 = 11A

    Itotal = 11+1,5 = 12,5A

    Caderea de tensiune va fi :

    ΔU = 2RxI   dar R = ρ x l / S  deci :
    ΔU = 2xlxI /(34xS) = 2x30x12,5 / (34x4) = 5,5V

    In procente : ΔU = 5,5x100 / 220 = 2,5%

       b)  W = Pxt
            Pl = 330w

            Pr = UxIrad. = 220x11 = 2420w

            Wrad. = Pr x t = 2420x1,25 = 3025wh = 3,025kwh
            Wl = Pl x t = 330x 1,25 = 412,5wh

       c)  ΔW = ΔU x Itotal x t = 5,5 x 12,5 x 1,25 = 85,9wh
33.  Dintr-un circuit de iluminat sunt alimentate cu tensiunea de  U = 220 V trei lămpi având fiecare P1 = 200 W şi şapte lămpi având fiecare P2 = 40 W. conectate în paralel. Pierderea de tensiune din circuit fiind de 2,5%, să se calculeze:

a) rezistenţa electrică a circuitului, Rc;

b) pierderea de energie electrică ΔW din circuit într-o perioadă de timp t = 100 ore de funcţionare simultană a lămpilor.
a)  Caderea de tensiune in volti va fi :

      ΔU = 220 x 2,5 / 100 = 5,5V

      ΔU = Rc x Ic     ;   Rc = ΔU / Ic
      Ptot. = 3xP1 + 7xP2 = 3x200 + 7x40 = 880W

      Ic = Ptot. / U = 880 / 220 = 4A    Rezulta :
      Rc = ΔU / Ic = 5,5 / 4 = 1,375 (
b)  ΔW =  ΔU x I x t = 5,5 x 4 x 100 = 2200wh = 2,2kwh
34. O lampă electrică cu P1 = 363 W şi un radiator având rezistenţa R = 17 ( funcţionează în paralel la o tensiune U = 220 V o perioadă de timp t = 105 minute.



Să se afle:

a) secţiunea circuitului comun din aluminiu cu ρ = 1/32 ( mm2/m, în lungime de l = 20 m, care alimentează cele două receptoare, considerându-se o pierdere de tensiune pe circuit ΔU = 3%;

b) energia electrică pe care o consumă cele două receptoare.
a) Il = P1 / U = 363 / 220 = 1,65A
    Ir = U / R = 220 / 17 = 12,94A

    Deci : Ic = I1+I2 = 1,65 + 12,94 = 14,59A

Caderea de tensiune in volti va fi :

      ΔU = 220 x 3 / 100 = 6,6V     Dar :

      ΔU = Rc x Ic =  ρ x 2l x Ic / S   de unde :

   S =  ρ x 2l x Ic / ΔU = 2 x 20 x 14,59 / 32 x 6,6 =  2,76mmp.
   Se alege sectiunea standardizata de 4 mmp.

  b)     W = P x t
P1 = 363w
Pr = U x Ir = 220 x 12,94 = 2846,8w

Ptot. = P1+Pr = 363+2846,8 = 3209,8w

Wtot. = Ptot. x t = 3209,8 x 105/60 = 5617wh = 5,617kwh 
35.  Un electromotor trifazat ale cărui înfăşurări sunt conectate în stea la o reţea cu tensiunea pe fază  Uf = 220 V absoarbe un curent pe fiecare fază I = 10 A. Să se determine puterile activă şi reactivă absorbite de electromotor, acesta funcţionând cu un factor de putere cos( = 0,72.
Tensiunea de linie este:

U1 =√3 x Uf =1,73 x220 = 380V

Cunoscand factorul de putere de 0,72 determinam unghiul si sin(, care sunt:    

 ( = 44  ; sin ( =0,69

     Puterea activa este:

 P  = √3 x U1xIxcos ( = 1,73x380x10x0,72 = 4733w = 4,733kw.


     Puterea reactiva este:

 Q = √3 x U1xIxsin ( = 1,73x380x10x0,69=4536,06 var = 4,536 kvar.              
36.  Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu, având lungimea de 150 m şi alimentată la tensiunea de 230 V va trece un curent neinductiv (cos ( = 1) de 30 A. Ce secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei, pierderea de tensiune considerându-se de 3% iar ( = 1/34 ( mm2/m.
              R = ρ x L / S  unde  L=2 x lungimea liniei = 2 x 150m = 300m;
             ΔU =R x I 

           ΔU = I x ρ x L / S 

             S = I x ρ x L / ΔU      ΔU= 3x230/100= 6,9V
             S = 30 x 1/34 x 2 x 150 / 6,9 = 38,4 mm2

             Se alege sectiunea standardizata imediat superioara adica 50 mm2 
37.  Un circuit electric monofazat, în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea s =2,5 mm2, având la plecarea din tablou U = 230 V, alimentează un receptor cu o rezistenţă neinductivă  (cos ( = 1) de 5( ; 
       se consideră ( = 1/32 ( mm2/m.


Ce curent indică un ampermetru montat în circuit?
Rezistenta conductorului Rc = ρ x L / S = 1/32 x 40 /2,5 = 40 / (32 x 2,5)    deci Rc = 0,5( ; 

        U = I x (Rrec + 2 x Rc),
         I = 230 / ( 5+2 x 0,5) = 38,3 A  
38.  Printr-o LEA 3x400 V din aluminiu cu rezistivitatea ρ=1/32 ( mm2/m, de lungime l= 400 m şi având s =95mm2, se transportă o putere electrică P=100 kW sub un factor de putere cos(=0,8.


Să se calculeze, în procente, pierderile de tensiune şi de putere.  
     a)I = P/ √3xUxcos( = 100000/1,73 x400x0,8 = 180,6A
     δ = I/S = 180,6 / 95 = 1,9A/mm2
b) ΔU =√3 x ( x l x I x cos( / S =1,73x400x180,6x 0,8 / (32x95)=                                      = 124975 / 3040 = 41V
        procentual = 41x100 / 400 = 10,25%
        c) ΔP% = 100x(xlxP/ (SxU2 xcos2()  = 
          = 100 x 400 x100000/ 32x95x4002 x0,82 = 12,85%      

 39. Să se calculeze secţiunea s a unui circuit cu U = 220 V  din aluminiu cu ρ = 1/32 ( mm2/m având lungimea l = 50 m, pentru alimentarea unui electromotor monofazat  de putere nominală PN = 5 CP, 220V,  factorul de putere (în regim normal şi la pornire) cos( = 0,8, randamentul ( = 0,9, cu pornire directă, admiţând la pornire o pierdere de tensiune ΔUpa = 14% , o densitate a curentului la pornire δpa = 20 A/mm2 şi absorbind la pornire un curent IP = 5IN . În regim permanent de funcţionare se admite o pierdere de tensiune  în reţea ΔU = 5%. 


Secţiunea calculată se va verifica la:

· încălzirea conductoarelor în regim de funcţionare permanentă.Curentul maxim admisibil în regim de durată Iadm. se consideră: 23 A pentru s = 4mm2 , 30A pentru s = 6 mm2 , 41A pentru s = 10mm2
· densitatea curentului la pornire;

· pierderea de tensiune din circuit la pornirea electromotorului.
     P = 5CP = 5x736w = 3680w

     P = U x I x  cos( x (   de unde:

     I = P / (Ux cos( x ( ) = 3680 / (220x0,8x0,9) = 23,2A

     Determinam sectiunea luind in considerare caderea de tensiune in regim permanent si curentul nominal al electromotorului :

       ΔU = 5% x U = 5 x 220 / 100 = 11V

       ΔU = R x I x cos( = ρ x 2xlxIx cos( / S  de unde:

          S = ρ x 2xlxIx cos( /
ΔU = 2x50x23,2x0,8 / (32x11) = 5,27mmp.
          Alegem sectiunea standardizata de 6mmp.

          Verificari :

      a) La S = 6 mmp conf. enunt Imax.adm.regim de durata este de 30A,
                mai mare ca In electromotor.

      b) Ip = 5 x In = 5 x 23,2 = 116A

           Densitatea de curent = Ip / S = 116 / 6 = 19,3A/mmp.< 20A/mmp.

      c) Pierderea de tensiune la pornire :
                 ΔUp = ρ x 2x l x Ip x cos( / S = 2x50x116x0,8 / 32x6 = 48,3V

          adica in procente : ΔUp = 48,3 x 100 / 220 = 21,95 % > 14% 
           Se alege S = 10mmp si se reface verificarea pentru pct.c :

                   ΔUp = ρ x 2x l x Ip x cos( / S = 2x50x116x0,8 / 32x10 = 29V

          adica in procente : ΔUp = 29 x 100 / 220 = 13,2 % < 14% deci se    incadreaza. 

           Deci sectiunea circuitului se alege 10mmp. 
40. Un electromotor având puterea nominală Pn= 15 kw, randamentul ( = 0,9    şi cos (n  = 0,8 este alimentat la tensiunea nominală Un= 3x380 V, printr-o  linie electrică trifazată, având lungimea L = 100 m şi conductoare cu secţiunea S=25 mm2  şi ( = 1/32 ( mm2/m. Să se determine:

a) curentul electric In absorbit din linie de electromotor;

b)  pierderea de tensiune din linie până la electromotor;

c)  valoarea maximă a curentului la care poate fi reglat releul termic al  întrerupătorului automat al electromotorului, ştiind că, conform normativelor, releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între (1,05 – 1,2) In.
            a)       Pnominala motor = Pn = √3 x Un x In x cosφ x η
      In =Pn / (√3 x Un x cosφ x η) = 15/(√3 x 0,380 x 0,8 x 0,9)= 31,69A          

           b)      Facem ipoteza ca la bornele motorului alimentat prin linia trifazata de lungime L=100 m avem tensiunea si curentul nominal. Utilizand curentul nominal calculat mai sus determinam caderea de tensiune pe linie. 
ΔU =√3 x In x ρ x (L / S) x cosφ = √3 x 31,69 x (1/32) x (100/25) x 0,8 =        = 5,48 V
 c)       Imax = 1,2 x In = 1,2 x 31,69 = 38,02 A  
41. O linie electrică monofazată, având conductoare de 6 mm2 din aluminiu, alimentează un  receptor cu o rezistenţă  electrică interioară  neinductivă (cos ( = 1) R = 20 (, situat la o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. Tensiunea la tablou  este de 220 V. Se consideră ( = 1/32 ( mm2/m Să se determine:

a) tensiunea la bornele receptorului;

b) energia electrică consumată numai de receptor în jumătate de oră;

c) energia electrică consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp.
a)  Rezistenta conductorului liniei monofazate 

Rc = 2 x ρ x L / S = 2 x (1/32) x 192 / 6 = 2Ω

I=U / (Rc + R) = 220 / (2+20) = 10A;
ΔU = Rc x I = 2 x 10 = 20V; 

Tensiune la bornele receptorului este Ub =Utablou – ΔU = 220 – 20 = 200V

b) Wrec=Ub x I x cos φ x t = 200 x 10 x 1 x 30/60 = 1000Wh = 1kWh  

c) Energia disipata in conductoare prin efect Joule-Lentz este                              ΔW = Rc x I² x t = 2 x 10² x 30 / 60 = 100Wh = 0,1kWh  
42. Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează, printr-un circuit separat, un reflector aflat la distanţă, care are o rezistenţă ohmică interioară R = 50 (. Tensiunea la plecarea circuitului din post este de 230 V, iar pierderea de tensiune din circuit până la reflector este de 10%. Să se determine:

a) consumul propriu lunar de energie al reflectorului, care funcţionează 10 ore/zi, considerându-se o lună de 30 de zile;

b) energia electrică pierdută în conductoarele liniei în aceeaşi perioadă de timp.
           ΔU(V) = 10 x 230 /100 = 23V
    a)  Uborne = U – ΔU = 230 - 23 = 207 V 
            I =  Ub / R = 207 / 50 = 4,14 A

Wreflector = Uborne x I x nr. zile x t =207 x 4,14 x 30 x 10 = 257094Wh,      Wreflector  = 257,094 kWh 

    b) Wpierderi = ΔU x I x nr. zile x t = 23 x 4,14 x 30 x 10 = 28 566Wh.  

   Wpierderi = 28,566 kWh  
43. O linie electrică aeriană monofazată alimentează la capătul ei lămpi cu incandescenţă la tensiunea de 220 V, însumând o putere de 3300 W. Lungimea liniei, având conductoare din aluminiu, este de 200 m, iar secţiunea conductoarelor ei este de 16 mm2; ( = 1/32 ( mm2/m. Să se calculeze:

a) tensiunea liniei la plecarea din tablou şi procentul de pierdere de tensiune pe linie;

b) consumul de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute.
        a) Plampi = Uborne lampi x I 
            I=Plampi / Uborne lampi = 3300 / 220 = 15A 
           Rcond. = 2 x ρ x L/s = 2 x (1 / 32) x 200 / 16 = 0,78 Ω 

          ΔU = Rcond x I = 0,78 x 15 = 11,7 V  
          ΔU% = 11,7 x 100/220 = 5,318%
           U linie plec.=U borne lampi +ΔU= 220+11,7=231,7V.  

      b)  Wlampi = Plampi x t = 3300 x (30 / 60) = 1650Wh = 1,65 kWh 
[image: image8.jpg]Problema 10

Sé se determine curentii in reteaua din figura, canoscand: E1=48 V, E2

=19V, R1 =20, R2 =30, R3=4 Q. Si se intocmeascd bilantul
energetic. :

, _ L ) e
Legea 1 Kire f{}ﬁu/f T wedll A
/1

‘jl‘f];«)' = 73

AR
.o i ™M oc/mh~
f.f?e(« E K”tﬁac//// ! . (7 7)
- 7. < + e
£, =R T +Ray - Ri1 +%3 X )
El:19171_i_lQS]S.:QL?.dTKB(ZfL)
he =27 +h 9 *9% 3 bd = ¢l 441 L
19 =3D+ 49+ k72 19 <47, +7%72 | (
é]ti (7% \]’ﬁ")‘f-ﬂk( b e C"’“,Llf cu 2 u,i,(:u\/k/ﬁ\/(w?/ﬁ. k
: L e
7 = i{;;fr,,;zg.. j 19 = /\,(4147,_,/77&)/(4,77& '“=>{Z” 5
i G

. ( | T
9" M 5/’/ Ct,v\j: A (\_ij{ﬂ‘qjv /ow\,flK{'- ci < |

A





c





E2





R1





E1





d





I1





I3





B





b





a





A





I2





R2





R3





A








